滁州工投新能源开发有限公司自营光伏电站组件清洗项目（二次）

招 标 文 件

招  标  人：      滁州工投新能源开发有限公司

招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司

发 布 日 期：     2025年12月1日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查办法	17

第四章  评标办法	19

第五章  用户需求书	19

第六章  合同条款及格式	39

第七章  投标文件格式	59

第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认	73

# 第一章  招标公告

项目概况

滁州工投新能源开发有限公司自营光伏电站组件清洗项目（二次）的潜在投标人应在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/)、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）获取招标文件，并于2025年12月8日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：滁州工投新能源开发有限公司自营光伏电站组件清洗项目（二次）

预算金额：100000元（含税）

最高限价：5000元/兆瓦/次（含税），投标报价不得高于最高限价，否则，按无效标处理。

招标范围：预计年度清洗容量10兆瓦、清洗2次计算，光伏组件清洗地点在南谯、全椒、苏滁、全市各公共停车场等多处场地，投标人自行考虑能否接受，详情见光伏清洗明细一览表

合同履行期限：合同签订之日起一年

本项目不接受联合体投标

二、投标人的资格要求

1.投标人要求：须在中华人民共和国境内注册（不含港澳台）并取得营业执照且具有相应供货服务能力。

2.业绩要求：自2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）投标人提供至少1个光伏电站组件清洗项目。投标文件中提供业绩合同或者发票，若合同反映不出业绩内容的还须另外提供业主（合同甲方）盖章的证明材料。

3.人员要求：清洗团队不低于4人，携带本人在国家相关部门发布在有效期限内的登高证（高处安装、维护、拆除作业），投标文件中须提供人员证书。

三、获取招标文件

时间：2025年12月1日至 2025年12月8日

地点：滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/)、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年12月8日15时00分（北京时间）

地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼603会议室

五、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求

六、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：滁州工投新能源开发有限公司

地址：子美路9号

联系方式：15255001079

监督电话：0550-3017855

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605室

联系方式：0550-3519516、18712012204

3.项目联系方式

项目联系人：姜工、曹思敏

电话：15255001079、0550-3519516、18712012204

# 第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州工投新能源开发有限公司自营光伏电站组件清洗项目（二次） |
| 2 | 服务期 | 详见第一章“招标公告” |
| 3 | 服务（供货）地点 | 招标人指定地点 |
| 4 | 招标人联系人及电话 | 姜工 15255001079 |
| 5 | 采购代理机构联系人及电话 | 曹思敏 0550-3519516、18712012204 |
| 6 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 7 | 项目预算 | 100000元 |
| 8 | 最高限价 | 5000元/兆瓦/次（含税），投标报价不得高于最高限价，否则，按无效标处理。 |
| 9 | 采购内容 | 详见《用户需求书》 |
| 10 | 标包划分 | 本项目划分为 1 个标段 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见第一章“招标公告” |
| 13 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 14 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 投标人提出疑问的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有疑问，请于2025年12月4日17时前将疑问内容以书面的形式加盖投标单位公章，发送至邮箱（2498964346@qq.com）。 |
| 16 | 招标人澄清的时间及方式 | 招标人将在2025年12月5日17时后以澄清公告形式在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/)、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）发布。 |
| 17 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标 |
| 18 | 代理服务费及专家评审费 | 代理服务费金额：2000元。专家评审费按实计算（约1240元） 支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 19 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 同表15条 |
| 20 | 投标有效期 | 投标有效期为 30 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 21 | 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 22 | 投标文件份数 | PDF电子版投标文件一份，（投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 23 | 投标文件提交截止时间 | 在 2025年12月8日15时00分（北京时间） |
| 24 | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 投标文件份数 | 正本一份，副本两份。密封后递交。将投标文件正副本密封在一个档案袋内 |
|  | 投标文件封套上应载明的信息 | 投标人地址： 投标人名称： （项目名称）投标文件 在2025年12月8日15点00分前不得开启 |
| 25 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年12月8日15时00分（北京时间） 开标地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼603会议室。 |
| 26 | 开标程序 | 密封情况：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证； 开标顺序：先资格审查，再进行评审。 |
| 27 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建。 |
| 28 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，推荐的中标候选人数3名，并标明排序。 |
| 29 | 中标结果公告媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 30 | 中标通知书 | 中标通知书须加盖招标人、招标代理公司公章后方可发出。 |
| 31 | 履约担保 | 是否收取履约担保：收取 履约担保的形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用 金额：中标单价×10兆瓦×2%，取整到千位； 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行帐号：另行通知 缴纳时限：签订合同前。 退还时限：履约保证金有效期满30个工作日内。 其他相关要求：履约担保形式、内容及格式等均须经招标人认可。 |
| 付款方式 |  | 付款与清洗次数和验收结果挂钩。中标人应分别完成协议约定的两次清洗服务。招标人将在每次清洗作业全部结束并验收合格，具体验收方式与标准见第五章用户需求书中清洗检修技术规范书6.1-6.8《光伏组件清洗验收报告》的相关要求，验收合格后提交相关材料按“实际中标单价 × 电站总容量”支付该次清洗费用。中标人须在每次验收合格后提供等额合规发票，招标方在收到发票后按约定周期支付相应款项。​ |
| 招标文件获取方式和时间 |  | 招标文件获取方式：网上下载； 获取时间：招标文件发布至投标截止时间。 |
| 解释权 |  | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 同义词语 |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 备注 |  | 1、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 2、招标人对本项目执行过程中的所有争议拥有最终的裁决权，投标人应无条件地服从招标人的裁决，不得以任何理由提出增加本项目合同费用和延误本项目工期。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 |
| 重要要求 |  | 本项目工程量最终结算时按实际完成合格工程量结算。结算总价为相应结算单价乘以相应实际已完合格工程量的累加之和，结算总价为10万元则本项目完成。超出部分不予结算。 |

## 二、投标人须知

### （一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人： 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人： 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见《用户需求书》。

3.标包划分

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式

5.1本次招标项目合同采用   固定单价 。

6.评标办法

6.1本次招标评标采用  合理低价法 。（详见第三章评标办法）

7.投标人资格

7.1具体详见投标人须知前附表。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11.联合投标

11.1 本次招标不接受联合体投标。

12.招标代理费

12.1 本项目的招标代理费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

13.4投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### （二）招标文件

15.招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16.招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  用户需求书

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标人、招标代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清

17.1 投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。

18.招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均在滁州市扬子工业投资集团有限公司官网（https://czyzgtjt.com/)、滁州市城投工程咨询管理有限公司网站（https://www.czctgczx.com/）发出。

19.样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

### （三）投标文件的编制

20.投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21.投标文件的组成

21.1投标文件须签字盖章完毕后扫描成一个连续性的整体加密PDF格式文件。

21.2投标文件的编制

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式文本”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价包括完成本项目全部服务的一切费用：包括但不限于人员工资福利、保险、维保检修所需设备、材料以及试验测试等全部有关事项和物品所涉及的费用、代理服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等。投标时投标人必须保证报价的完整性，如有漏报，则视为优惠。

22.4投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定单价。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，则价税合计金额做相应调整。

22.5投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6投标人的投标报价不得超过各最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.7总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23.投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为30天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

24.投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2 投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3 未中标投标人的投标保证金，中标通知书发出后5个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

### （四）投标文件的递交

### 25.投标文件的份数和签署

25.1投标文件份数：正本1份，副本2份；

25.2按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定且经过招标人同意后, 按照无效投标处理。

### 26.投标文件的提交

26.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

26.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

26.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

26.4 招标人收到投标文件后，各投标人须在相关表格上签到。

26.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 27.投标文件的修改与撤回

27.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

27.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.5.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，投标人签到登记。

27.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### （五）开标、评标和定标

28.开标

28.1 开标的时间和地点

28.1.1招标人投标须知前附表规定的提交投标文件的截止时间和地点公开开标。

28.2 参与开标的监督部门

28.2.1招标人可以邀请相关监督部门参加。

28.3开标程序

开标会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）公布投标人投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（4）开标结束。

29.开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。

30.评标委员会

30.1评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。

30.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

30.4招标人授权评标委员会对投标人资格进行审查。

31.评标

31.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.5评审意见分歧的处理办法

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）。

31.6评标报告的签署

31.6.1评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.7评标过程的保密

31.7.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

32.重新招标

32.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

### （六）合同授予

33.中标公示

33.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

34.评标结果异议

34.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

35.定标

35.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，投标保证金不予退还，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

36.中标通知

36.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

37.履约保证金

37.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

37.2中标人不能按本章第37.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### （七）纪律和监督

38.对招标人的纪律要求

38.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

39.对投标人的纪律要求

39.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

40.对评标委员会成员的纪律要求

40.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

41.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

41.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### （八）投诉

42.投诉

42.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

# 第三章  资格审查办法

## （一）资格审查办法前附表

1.资信证明文件评审：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验投标文件。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）诚信投标承诺书 | 格式见附件，检验投标文件 |
|  |  | （4）服务承诺书 | 格式见附件，检验投标文件 |
|  |  | - 业绩证明材料（光伏清洗相关业绩证明如合同或发票） | 检验投标文件 |
|  |  | （6）人员证书（清洗团队不低于4人，4人均需有本人在国家相关部门发布在有效期限内的登高证（高处安装、维护、拆除作业）） | 检验投标文件 |

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未发送标书或电子标书经审查不合格；

（2）电子标书无法打开；

（3）未按招标公告要求提交投标保证金的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

- 第四章  评标办法

1. 本次评标采用合理低价法

1.1本次评选方法采用合理低价法。评标小组对满足招标文件实质性要求的投标文件，最终按投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）从低到高的先后顺序推荐3名中标候选人，投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）最低的为中标候选人，低于成本价的除外，有效投标人的投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）低于【有效投标人投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）的平均价*（1-10%）】的视为低于成本价，不予选取确定为中标候选人。投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）相等，由招标人或评标委员会主任随机抽取确定。备注：所有计算均保留小数点后两位，第三位四舍五入进行计算。

1.2、有效投标人的投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）低于所有有效投标人的平均总报价*（1-10%）的投标单位，不予选取确定为中标候选人。

1.3、投标总报价（扣除可抵扣的进项税后的金额）=【投标人的投标单价*10兆瓦*2/（1+开票税率）】。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标人法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标人主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

# 第五章  用户需求书

​一、项目清洗工作概况

清洗规模与计划。根据现有电站布局与容量，初步计划2025-2026年度清洗容量约为10兆瓦。清洗两次，重点安排在春季扬尘期后和秋冬季节交替期间、降雨较少期前。

​  清洗方案：人工手动清洗：适用于布局复杂、机器不易触及的区域，或进行局部精细清洗。操作灵活，清洗彻底。

机器清洗：适用于场地平坦、组件阵列规整的电站，使用专业清洁设备进行作业，有助于提高大面积清洗的效率。

两种方式将根据各电站的现场实际情况（如地形、组件倾角、污损程度等）结合使用，以确保清洗效果与效率的最大化。清洗作业将严格遵守安全规程，避免对组件及支架造成损害。

- ​  二、光伏清洗明细一览表

| 拟清洗光伏电站一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 直流侧安装容量 （MWP） |
| 1 | 滁州市工安机动车辆技术检测有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 2 | 安徽鹭鹏塑料制品有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 3 | 安徽牧川金属科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 4 | 安徽亿利特科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.8 |
| 5 | 艾西环境（安徽）有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 6 | 安徽倍力达模塑科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 7 | 安徽凡新泵业有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 8 | 滁州曙光精密工业有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 9 | 安徽叁航科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 10 | 安徽泰科动力系统有限公司分布式光伏发电项目 | 1 |
| 11 | 滁州华系医疗有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2442 |
| 12 | 滁州工投新能源开发有限公司分布式光伏发电项目 | 0.7 |
| 13 | 滁州工投科技产业园发展有限公司分布式光伏发电项目 | 0.8 |
| 14 | 安徽鹭鹏塑料制品有限公司分布式光伏发电项目 | 0.64 |
| 15 | 滁州晶锐新材料科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 16 | 拜谱医疗科技（安徽）有限公司分布式光伏发电项目 | 0.4 |
| 17 | 滁州市芯源光电有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 18 | 滁州市迎峰电子科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 19 | 安徽谛声科技有限责任公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 20 | 安徽怀创芯光电科技有限公司分布式光伏发电项目 | 0.2 |
| 21 | 凤凰菜市场停车场充电站光伏项目 | 0.128 |
| 22 | 八中南侧停车场充电站光伏项目 | 0.1 |
| 23 | 人民西路停车场充电站光伏项目 | 0.103 |
| 24 | 红三环家园超级充电站光伏项目 | 0.17 |
| 25 | 阳明路停车场充电站光伏项目 | 0.049 |
| 26 | 永乐路北停车场充电站光伏项目 | 0.067 |
| 27 | 佑安公园停车场超级充电站光伏项目 | 0.033 |
| 28 | 农歌会广场光储充示范站光伏项目 | 0.092 |
| 29 | 来安路停车场充电站光伏项目 | 0.11 |
| 30 | 安徽凡新泵业有限公司分布式光伏发电项目（二期） | 0.4 |
| 合计 |  | 9.6362 |

三、滁州工投新能源开发有限公司2025年分布式光伏电站组件清洗检修技术规范书

1.项目基本情况

1.1项目概况

为保障我司在营光伏电站的发电效率与安全稳定运行，降低组件污损导致的发电损失，拟对电站光伏组件开展定期清洗工作，容量约10MW。拟委托第三方进行电站的屋顶光伏组件及设备的清理与维护工作，现需满足电站运维需求，

1.2项目目标

委托第三方单位进行光伏方阵区遮挡物日常清理及组件清洗，满足电站发电效率及维护需求。

1.3项目实施内容

| 序号 | 服务项 | 服务内容 | 服务标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组件清洗及遮挡物清除 | 光伏区组件清洗，提高发电效率，预防组件故障；光伏区组件遮挡物清除。 | 进行组件清洗（根据当地实际情况），确保组件表面无明显脏污和遮挡物，光伏区无可燃物堆积，消除火灾隐患；负责光伏区域遮挡物协调、清除等工作。 |  |

技术标准和规范

1.《CNCA/CTS 0004-2010	并网光伏发电系统工程验收基本要求》

2.《CNCA/CTS0016-2015	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规》

3.《CGC/GF003.1：2016	并网光伏发电系统工程验收基本要求》

4.DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》

5.DL/T1397.1-7《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第1-7部分》

6.GB50797《光伏发电站设计规范》

7.GB/T36567《光伏组件检修规范》

8.NB/T32004《光伏发电并网逆变器技术规范》

9.Q／HN-1-0000.08.058《光伏发电站绝缘监督标准》

10.Q／HN-1-0000.08.059《光伏发电站继电保护及安全自动装置监督标准》

11.Q／HN-1-0000.08.060《光伏发电站电测监督标准》

12.Q／HN-1-0000.08.061《光伏发电站电能质量监督标准》

13.Q／HN-1-0000.08.062《光伏发电站监控自动化监督标准》

14.Q／HN-1-0000.08.063《光伏发电站能效监督标准》

15.Q／HN-1-0000.08.064《光伏发电站检修与维护导则》

16.Q／HN-1-0000.08.065《光伏发电站运行导则》

2.1国家法律法规

2.1.1《中华人民共和国民法典》

2.1.2《中华人民共和国建设工程质量管理条例》

2.2国家标准

2.2.1《CNCA/CTS 0004-2010	并网光伏发电系统工程验收基本要求》

2.2.2《CNCA/CTS0016-2015	并网光伏电站性能检测与质量评估技术规》

2.2.3《CGC/GF003.1：2016	并网光伏发电系统工程验收基本要求》

2.2.4 DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》

2.2.5 DL/T1397.1-7《电力直流电源系统用测试设备通用技术条件第1-7部分》

2.2.6 GB50797《光伏发电站设计规范》

2.2.7 GB/T36567《光伏组件检修规范》

2.2.8 NB/T32004《光伏发电并网逆变器技术规范》

2.2.9 Q／HN-1-0000.08.058《光伏发电站绝缘监督标准》

2.2.10 Q／HN-1-0000.08.059《光伏发电站继电保护及安全自动装置监督标准》

2.2.11 Q／HN-1-0000.08.060《光伏发电站电测监督标准》

2.2.12 Q／HN-1-0000.08.061《光伏发电站电能质量监督标准》

2.2.13 Q／HN-1-0000.08.062《光伏发电站监控自动化监督标准》

2.2.14 Q／HN-1-0000.08.063《光伏发电站能效监督标准》

2.2.15 Q／HN-1-0000.08.064《光伏发电站检修与维护导则》

2.2.16 Q／HN-1-0000.08.065《光伏发电站运行导则》

3.项目管理要求

3.1服务总体要求

组件清洗

3.1.2工具管理

清洗工具不能带有尖锐部件，防止损坏组件外表。

3.1.3水源管理

清洗方使用清洁的水源，禁止其使用含酸、碱、盐的水清洗，需要使用特殊清洁剂的，需确保不会对组件表面造成腐蚀损伤。

3.1.4安全管理

（1）进行组件清洗前，应检查组件的连接线和相关电器元件有无破损、粘连，在清洗前用验电笔对组件的铝框、支架、钢化玻璃表面进行测试。以排除漏电隐患，确保人身安全。

（2）进行组件清洁的人员应穿着相应防护服装并佩戴帽子，衣帽及随身工具上禁止出现钩子、带子、线头等容易引起牵绊的部件，留意光伏组件铝框及光伏支架有可能存在的锋利尖角，避免造成刮蹭伤。

（3）带水清洗时，禁止将清洗用水喷射到组件接线盒、电缆桥架等带电设备。

（4）严禁在大风、大雨、雷雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件。冬季清洁应避免冲洗，以防止气温过低而结冰，造成污垢堆积；同理也不要在面板很热时用冷水冲洗。

（5）对于屋顶组件清洗，禁止在距离屋顶边缘不足1米的地方进行作业。禁止将工具及杂物向下投掷，在作业完成后统一带回。

（6）禁止踩踏屋面采光带。临边洞口作业，使用三点式安全带。

（7）风力≥5级时停止作业。

（8）禁止其使用含酸、碱、盐的水清洗，需要使用特殊清洁剂的，需确保不会对组件表面造成腐蚀损伤。

（9）清洗时严禁人或清洗设备损坏组件。

（10）清洗组件时做好防滑保护措施，确保人身安全。

（11）用拖把或柔软布料与专用尘推油擦拭光伏组件表面。

（12）清洗时行走必须走安全通道。

4.清洗要求

4.1.清洗方式：应该采用干净、软化的水和中性清洁剂进行清洗，不得使用强碱、强酸或含磨料的清洁剂。

4.2 清洗时间：应该在每年1月-5月，10月-12月组织电站清洗，避开夏季因光伏板表面的温度过高带来对组件的损伤。

4.3清洗频率：一般情况下，每年进行2次清洗，具体频率应根据当地气候、环境等因素决定。

## 5.验收标准及注意事项

5.1中标人需对清洗的相关人员购买相应的安全保险，在清洗过程中发生安全事故，由中标方负责，招标方不承担相应的责任。

5.2清洗的水源和电力来源由中标方自行解决。

5.3 验收程序：中标人完成当次全部清洗作业后，应向招标人提交书面的《验收申请单》。

5.4招标人组织验收：招标人在收到申请后3个工作日内，组织双方人员共同进行现场验收。

5.5结果确认：验收结果应记录于《光伏组件清洗验收报告》中，报告由招标人自拟格式，并由双方代表签字确认。该报告是服务合格的唯一凭证。

5.6 验收方法与合格标准

| 1.目视洁净度​ | 在自然光条件下，从不同角度（包括平视和斜视或无人机俯瞰）观察组件表面。 | 组件表面无可见的灰尘、鸟粪、泥渍、油污、水渍等污染物。允许有少量、不构成片状的轻微水痕。 |
| --- | --- | --- |
| 2.清洁均匀度​ | 随机抽取若干光伏阵列，观察其整体清洁状况。 | 整个组件表面及电站范围内的清洁程度应均匀一致，不得存在明显的、大面积的未清洗区域。 |
| 3.设备与组件检查​ | 检查清洗后组件及电站设施的状况。 | 组件玻璃、边框、支架等无新增划伤、裂纹、破损或变形。清洗作业未对电站设备造成任何损害。 |
| 4.发电性能对比 | 对比清洗前后连续3个稳定晴天的日均单位兆瓦发电量数据。 | 清洗后的日均发电量应有显著提升，若因天气原因无法获取数据，则以前三条为准。 |

5.7不合格处理​

如验收结果不符合上述标准，招标人有权在《光伏组件清洗验收报告》中注明不合格项。中标人必须在2个工作日内完成整改并重新提交验收申请，直至验收合格。因整改产生的所有费用由中标人承担。

5.8最终文件​

验收合格后，双方签署的《光伏组件清洗验收报告》将作为付款申请的核心依据。5.9注意事项

清洗时应注意安全，切勿站在悬崖边或高空作业。

清洗时应注意不要用力过猛，以免损坏光伏板表面。因清洗不当导致的光伏组件及设备损坏，由中标方承担全部责任。

- 合同条款及格式

## 合同参考范本

## （服务类）

## 第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（以下简称：甲方）通过 滁州市城投工程咨询管理有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定，          （以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

### 1.2 服务

1.2.1服务名称：                                      ；

1.2.2服务内容：招标文件用户需求书；

1.2.3服务质量：满足招标文件要求及采购人相关要求。

### 1.3 价款

本合同单价为：￥           元/兆瓦/次。

### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                     ；

1.4.2发票开具方式：开具符合要求的增值税专用发票。

### 1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1服务期限：一年；

1.5.2服务地点：甲方指定地点；

1.5.3服务方式：甲方指定方式。

### 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.6.7因甲方未按合同约定支付价款、未按合同约定受领标的物、擅自解除合同、逾期退还履约保证金导致乙方遭受的直接损失，乙方可向甲方申请赔偿，赔偿金额由双方协商一致；针对因政策变化等原因不能签订合同或解除合同时，造成乙方合法利益受损的情形，可以给予乙方合理补偿，补偿金额不得超过乙方的直接损失。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1 种方式解决：

（1）将争议提交  滁州    仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向  甲方（采购人） 人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

乙方账户信息

户名：

账号：

开户银行：

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

### 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿。

### 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

### 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

### 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

### 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

### 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

### 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

### 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

### 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

### 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

### 2.14 合同中止、终止

2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

### 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

### 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

### 2.17 履约保证金

2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方，甲方逾期退还履约保证金应承担违约责任。

2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

### 2.18 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.5 | 结算方式：固定单价 付款方式： |
| 2.11.3 | 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在不可抗力发生的3个工作日内以书面形式变更合同 |
| 2.11.4 | 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在不可抗力发生的1个工作日内以书面形式通知对方当事人，并在1个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人 |
| 2.15 | 2.15.1乙方按照月定期提交服务报告，甲方按照在收到报告后，结合当月考核情况定期验收予以支付服务费用； 2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：验收书的内容以检验和验收标准、程序结合项目具体内容出具，以验收书作为结算依据。 |
| 2.17 | 本项目免收履约保证金 |
| 2.18 | 合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。 |
|  | （签订合同时可补充） |

# 第七章  投标文件格式

## 投标文件

项目名称：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：               （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法人代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（5）业绩证明材料；

（6）人员证书；

（7）投标函；

（8）投标人认为需要提供的其他资信证明材料（如有）。

附件1

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份复印件

法定代表人有效身份证复印件

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加         （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、                没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目经理前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的，且未被移除的；4、被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。

七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻人员，如有违反，同意接受招标单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、中标无效、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：            法定代表人（签字或签章）：

日期：         年          月          日

附件3

### 服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应，若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济责任。

特此声明。

法定代表人：          （签字或签章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

附件4

投  标  函

致：       (招标人)

1.我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）    ”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方             （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2.我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“                   （项目名称）”项目的货物与服务，投标价为人民币          元/兆瓦/次。开具增值税专用发票，税率为    %。

3.一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                                （盖章）

投标人法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：            联系人手机号码：          传真：

日期：           年        月        日

# 第八章  招标人、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州工投新能源开发有限公司自营光伏电站组件清洗项目（二次）招标文件进行确认。 招标人：滁州工投新能源开发有限公司 联系人：姜工 联系电话：15255001079 15255001079 （单位盖章） 2025年12月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：曹思敏 电话：0550-3519516、18712012204 （单位盖章） 2025年12月