会峰大厦旁两处停车场道闸及监控采购安装项目

澄清公告

各潜在投标人：

现对“会峰大厦旁两处停车场道闸及监控采购安装项目”作如下修改：

1、招标文件第四章采购需求及技术要求中注释第2条，现修改为：本项目为交钥匙项目，所有和项目相关的事项全部包含在项目中，如果需要其他配件、线材、施工以及第三方对接配合工作需要支付费用等，需要投标人全部考虑，招标人不另外支付任何费用，全部由中标人提供。如投标人使用除招标人现有大华停车平台的其他平台，投标人需按招标人提供的平台对外接口自行评估研发对接，平台相关对接、咨询等费用约8000元，需由中标人承担，对接完成后的停车平台免费给招标人使用（中标设备平台永久免费供招标人使用）。

2、第六章投标文件格式分项报价清单表，现予以修改，见附件。

3、本项目投标文件截止时间、开标时间均修改为2026年9月10日10点00分（北京时间）

注：此通知视同招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。请各潜在投标人及时查看下载。给各潜在投标人带来不便，敬请谅解！如因投标人不及时查看，造成后果由投标人自行承担。

滁州市城泊车辆服务有限公司

滁州市城投工程咨询管理有限公司

2026年9月8日

附件：

分项报价清单表

| （一）会峰大厦老车管所停车场： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器； 2.视频分辨率2560(H)* 1440(V)（1440P）@25fps； 3.镜头视觉：水平视场角90.3° 4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视； 5.室外摄像头防水防尘 | 台(套) | 8 |  |  |
| 2 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 3.5米立杆 | 1.名称：监控立杆（含基础） 2.技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，浇筑，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 6 |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | - 1.名称：光纤收发器 2.规格型号参数：千兆一光一电收发器 - 3.本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 2 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | 1.名称：5口交换机 2.规格型号参数：5口千兆交换机 3.本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 4口千兆POE交换机 | - 1.名称：8口POE交换机 2.规格型号参数：8口千兆POE - 3.本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 室外不锈钢防水箱 | 1.名称：防水箱 2.规格：40*30 3.本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 8 |  |  |
| 9 | 6芯室外复合光缆 | 1.名称：光缆 2.规格型号：6芯轻铠 3.带2X1.5电源线 | 米 | 500 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 1.名称：室外护套网线 2.配线形式：暗配 3.型号：超5类网线 4.材质：铜芯 | 箱 | 2 |  |  |
| 11 | 路由器 | 满足道闸及监控外网连接需要 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 抓拍识别一体机 | 抓拍识别一体机、道闸收费系统需并确保与公司原收费大华平台对接成功，中标人可采用设备与平台或平台与平台的两种方式对接，相关对接费用由中标人承担，如对接不成功，所有损失由中标人自行承担并赔偿由此造成的损失。 | 台 | 4 |  |  |
| 15 | 直杆道闸机箱 | 道闸机箱需带防砸雷达，需与抓拍识别一体机对接保证正常使用 | 台 | 3 |  |  |
| 16 | 安全岛 | 混凝土安全岛 | 批 | 3 |  |  |
| 17 | 设备箱 | 用于放置监控录像机等设备 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 互联网专线 | 外网专线100兆 | 年 | 5 |  |  |
| 合价（1+2+… +18）： 元 |  |  |  |  |  |  |
| （二）会峰大厦前广场停车场： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 监控摄像设备 | 1.1/2.7，400万CMOS图像传感器； 2.视频分辨率2560(H)* 1440(V)（1440P）@25fps； 3.镜头视觉：水平视场角90.3° 4.夜晚模式：支持红外夜视（50米）及全彩夜视； 5.室外摄像头防水防尘 | 台(套) | 6 |  |  |
| 2 2 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 【硬件规格】 存储接口：4个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持12×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P异源输出 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 监控硬盘 | 4TB监控硬盘 | 块 | 1 |  |  |
| 4 | 3.5米立杆 | 1.名称：监控立杆（含基础） 2.技术参数：整体热镀锌喷塑处理 含基座：基坑开挖，预埋件安装，浇筑，养护，立杆、附件安装，接地，防腐 | 根 | 4 |  |  |
| 5 | 千兆光纤收发器 | - 1.名称：光纤收发器 2.规格型号参数：千兆一光一电收发器 - 3.本体安装、校正、单体调整等内容 | 对 | 2 |  |  |
| 6 | 5口千兆交换机 | 1.名称：5口交换机 2.规格型号参数：5口千兆交换机 3.本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 4口千兆POE交换机 | - 1.名称：8口POE交换机 2.规格型号参数：8口千兆POE - 3.本体安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 室外不锈钢防水箱 | 1.名称：防水箱 2.规格：40*30 3.本地安装、校正、单体调整等内容 | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 6芯室外复合光缆 | 1.名称：光缆 2.规格型号：6芯轻铠 3.带2X1.5电源线 | 米 | 500 |  |  |
| 10 | 超五类网线 | 1.名称：室外护套网线 2.配线形式：暗配 3.型号：超5类网线 4.材质：铜芯 | 箱 | 2 |  |  |
| 11 | 路由器 | 满足道闸及监控外网连接需要 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 施工费调试费 | 包含安装，调试、开沟、预埋、熔纤 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 辅材 | 包含PVC管、软管、水晶头、扎带、插排等 | 批 | 1 |  |  |
| 14 | 抓拍识别一体机 | 抓拍识别一体机、道闸收费系统需并确保与公司原收费大华平台对接成功，中标人可采用设备与平台或平台与平台的两种方式对接，相关对接费用由中标人承担，如对接不成功，所有损失由中标人自行承担并赔偿由此造成的损失。 | 台 | 2 |  |  |
| 15 | 直杆道闸机箱 | 道闸机箱需带防砸雷达，需与抓拍识别一体机对接保证正常使用 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 安全岛 | 混凝土安全岛 | 批 | 1 |  |  |
| 17 | 设备箱 | 用于放置监控录像机等设备 | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 互联网专线 | 外网专线100兆 | 年 | 5 |  |  |
| 19 | 护栏 | 材质：不锈钢管 高度：1米 颜色：白 | 米 | 80 |  |  |
| 20 | 停车位与指示标线 | 共22个停车位，每个停车位长宽为5.5*2.6米 、车辆进出场指示箭头标线 材料：热熔涂料 | 批 | 1 |  |  |
| 合价（1+2+… +20）： 元 |  |  |  |  |  |  |
| 总计（一+二）： 元 |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1.本清单内容仅供参考，具体所需材料以现场实际为准。

- 2.本项目为交钥匙项目，所有和项目相关的事项全部包含在项目中，如果需要其他配件、线材、施工以及第三方对接配合工作需要支付费用等，需要投标人全部考虑，招标人不另外支付任何费用，全部由中标人提供。如投标人使用除招标人现有大华停车平台的其他平台，投标人需按招标人提供的平台对外接口自行评估研发对接，平台相关对接、咨询等费用约8000元，需由中标人承担，对接完成后的停车平台免费给招标人使用（中标设备平台永久免费供招标人使用）。

3.本项目整体质保期五年。

投标人名称：                        （盖单位章）

投标人法定代表人：                      （签字或盖章）

日    期：